CONSELL DE MALLORCA

AJUNTAMENT DE CONSELL

PROJECTE DE MILLORA

DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ

# PRESSUPOST

TRAM Nº 1 (120 mt)

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

7,2 m3	a	14 €/m3	1.008,00.-

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

4,8 m3	a	18 €/m3	86,40.-

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

240 ml	a	3 €/ml	720,00.-

M3 de subministrament i col·locació de revuelto abans de col·locar el formigó a la voravia.

24 m3	a	16 €/m3	384,00.-

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia i al terraple del camí.

54 m3	a	110 €/m3	5.940,00.-

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

120 ml	a	20 €/ml	2.400,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

5 ut	a	100 €/ut	500,00.-

Ut d’extracció (arrencament) i nova plantació de platers existents dintre dels alcorques fets.

5 ut	a	250 €/ut	1.250,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

4 ut	a	120 €/ut	480,00.-

Ut de construcció d’arqueta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat i tapa de fundició de 30 x 30 cm.

4 ut	a	60 €/ut	240,00.-

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

9,36 m3	a	15 €/m3	140,40.-

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

960 m2	a	1 €/m2	960,00.-

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

73,80 Tm	a	55 €/Tm	4.059,00.-

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler, betum i colorant verd B 60/70, estes i compactat.

49,20 Tm	a	60 €/Tm	2.952,00.-

Ut de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

7 ut	a	950 €/ut	6.650,00.-

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

135 ml	a	13 €/ml	1.755,00.-

Ut de construcció d’un banc fet de formigó de 2 x 0,5 x 0,10, aguantat amb dos pilars de formigó degudament fermat.

1 ut	a	200 €/ut	200,00.-

Imprevists a justificar i control d’obra.

5% S/ E.M. 29.724,8			1.486,24.-

SUMA E.M.	31.211,04.-

TRAM Nº 2 (150 mt)

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

9 m3	a	14 €/m3	126,00.-

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

6 m3	a	18 €/m3	108,00.-

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

300 ml	a	3 €/ml	900,00.-

M3 de subministrament i col·locació de revuelto abans de col·locar el formigó a la voravia.

30 m3	a	16 €/m3	480,00.-

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia i al terraple del camí.

67,50 m3	a	110 €/m3	7.425,00.-

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

150 ml	a	20 €/ml	3.000,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

7 ut	a	100 €/ut	700,00.-

Ut d’extracció (arrencament) i nova plantació de platers existents dintre dels alcorques fets.

7 ut	a	250 €/ut	1.750,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

7 ut	a	120 €/ut	840,00.-

Ut de construcció d’arqueta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat i tapa de fundició de 30 x 30 cm.

7 ut	a	60 €/ut	420,00.-

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

6,24 m3	a	15 €/m3	9.360.-

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

900 m2	a	1 €/m2	900,00.-

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

92,25 Tm	a	55 €/Tm	5.101,25.-

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler, betum i colorant verd B 60/70, estes i compactat a voravia.

61,50 Tm	a	60 €/Tm	3.690,00.-

Ut de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

7 ut	a	950 €/ut	6.650,00.-

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

175 ml	a	13 €/ml	2.275,00.-

Imprevists a justificar i control de l’obra.

5% S/ E.M. 34.598,85			1.729,94.-

SUMA E.M.	36.328,79.-

TRAM Nº 3 (145 mt)

Ml d’enderrocar una paret seca i posterior construcció endarrerint 1,90 mt de la mateixa alçària com estava abans.

100 ml	a	160 €/ml	16.000,00.-

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

8,70 m3	a	14 €/m3	121,80.-

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

5,80 m3	a	18 €/m3	104,40.-

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

290 ml	a	3 €/ml	870,00.-

M3 de subministrament i col·locació de revuelto abans de col·locar el formigó a la voravia.

29 m3	a	16 €/m3	464,00.-

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia i a la base del nou mur.

61,50 m3	a	110 €/m3	6.765,00.-

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

245 ml	a	20 €/ml	4.900,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

7 ut	a	100 €/ut	700,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

6 ut	a	120 €/ut	720,00.-

Ut de construcció d’arqueta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat i tapa de fundició de 30 x 30 cm.

6 ut	a	60 €/ut	360,00.-

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

11,31 m3	a	15 €/m3	169,65.-

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

1.160 m2	a	1 €/m2	1.160,00.-

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

89,17 Tm	a	55 €/Tm	4.904,35.-

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler, betum i colorant verd B 60/70, estes i compactat.

59,45 Tm	a	60 €/Tm	3.567,00.-

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

8 ut	a	950 €/ut	7.600,00.-

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

160 ml	a	13 €/ml	2.080,00.-

Ut de construcció d’un banc fet de formigó de 2 x 0,5 x 0,10, aguantat amb dos pilars de formigó degudament fermat.

1 ut	a	200 €/ut	200,00.-

Imprevists a justificar i control d’obra.

5% S/ E.M. 50.686,20			2.534,31.-

SUMA E.M.	53.220,51.-

TRAM Nº 4 (75 mt)

Ml d’enderrocament de la paret seca existent, endarrerint-la 1,90 mt i reconstruïnt-la de bell nou i de la mateixa alçada.

20 ml	a	160 €/ml	3.200,00.-

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

4,50 m3	a	14 €/m3	63,00.-

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

3 m3	a	18 €/m3	54,00.-

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

150 ml	a	3 €/ml	450,00.-

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

75 ml	a	20 €/ml	1.500,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

4 ut	a	250 €/ut	1.000,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

4 ut	a	120 €/ut	480,00.-

M3 de subministrament i col·locació de revuelto, abans de posar el formigó a la voravia.

15 m3	a	16 €/m3	240,00.-

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia.

22,50 m3	a	110 €/m3	2.475,00.-

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

5,85 m3	a	15 €/m3	87,75.-

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

600 m2	a	1 €/m2	600,00.-

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

46,12 Tm	a	55 €/Tm	2.536,00.-

Tm de subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari, incloent filler , betum i colorant verd B 60/70, estesa i compactada a voravia.

30,75 Tm	a	60 €/Tm	1.845,00.-

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

4 ut	a	950 €/ut	3.800,00.-

Ut d’aixeta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat, tapa de fundició de 30 x 30 cm.

4 ut	a	60 €/ut	240,00.-

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

80 ml	a	13 €/ml	1.040,00.-

Ut de construcció d’un banc fet de formigó de 2 x 0,50 x 0,10, aguantat per dos pilars de formigó, degudament fermat.

1 ut	a	200 €/ut	200,00.-

Ml de tancament de les finques afectades per aquestes obres amb porté de fusta i reixeta d’un metre d’alçada.

150 ml	a	40 €/ml	6.000,00.-

Imprevists a justificar i control d’obra.

5% S/ E.M. 25.810,75			1.290,54.-

SUMA E.M.	27.101,29.-

TRAM Nº 5 (120 mt)

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

7,20 m3	a	14 €/m3	100,80.-

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

4,8 m3	a	18 €/m3	86,40.-

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

240 ml	a	3 €/ml	720,00.-

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

120 ml	a	20 €/ml	2.400,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

6 ut	a	100 €/ut	600,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre perns de subjecció.

5 ut	a	120 €/ut	6.200,00.-

Ut de construcció d’aixeta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat i tapa de fundició de 30 x 30 cm.

5 ut	a	60 €/ut	300,00.-

M3 de subministrament i col·locació de revuelto, abans de posar el formigó a la voravia.

24 m3	a	16 €/m3	384,00.-

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia.

36 m3	a	110 €/m3	3.960,00.-

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

9,36 m3	a	16 €/m3	149,36.-

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

960 m2	a	1 €/m2	960,00.-

Tn de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

73,80 Tn	a	55 €/Tm	4.059,00.-

Tn de subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari, incloent filler , betum i colorant verd B 60/70, estesa i compactada a voravia.

49,20 Tn	a	60 €/Tm	2.950,00.-

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

5 ut	a	950 €/ut	4.750,00.-

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

135 ml	a	13 €/ml	175,50.-

Ml de tancament de les finques afectades per aquestes obres amb porté de fusta i reixeta d’un metre d’alçada.

120 ml	a	40 €/ut	4.800,00.-

Imprevists a justificar i control d’obra.

5% S/ E.M. 32.595,06 €		1.629,75.-

SUMA E.M.	34.224,81.-

TRAM Nº 6 (160 mt)

Ml d’enderrocament de la paret existent endarrerir-la 2,20 m i reconstruir-la de vell nou igual com estava abans de la seva demolició incloent el portell d’entrada.

135 ml	a	160 €/ml	21.600,00.-

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

7,21 m3	a	14 €/m3	100,90.-

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

6,4 m3	a	18 €/m3	115,20.-

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

320 ml	a	3 €/ml	960,00.-

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

160 ml	a	20 €/ml	3.200,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

7 ut	a	100 €/ut	700,00.-

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

7 ut	a	120 €/ut	840,00.-

Ut de construcció d’aixeta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat, amb tapa de fundició de 30 x 30.

7 ut	a	60 €/ut	420,00.-

M3 de subministrament i col·locació de revuelto, abans de posar el formigó a la voravia.

32 m3	a	16 €/m3	512,00.-

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia.

48 m3	a	110 €/m3	5.280,00.-

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

9,37 m3	a	15 €/m3	140,55.-

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

1.280 m2	a	1 €/m3	1.280,00.-

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

98,40 Tm	a	55 €/Tm	5.412,00.-

Tm de subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari, incloent filler , betum i colorant verd B 60/70, estesa i compactada a voravia.

65,6 Tm	a	60 €/Tm	3.936,00.-

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

7 ut	a	950 €/ut	6.650,00.-

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

180 ml	a	13 €/ml	2.340,00.-

Ml de tancament de les finques afectades per aquestes obres amb porté de fusta i reixeta d’un metre d’alçada.

190 ml	a	40 €/ml	7.600,00.-

Imprevists a justificar i control d’obra.

5% S/ E.M. 61.086,65 €		3.054,33.-

SUMA E.M.	64.140,98.-

PRESSUPOST TOTAL

SUMA EXECUCIÓ MATERIAL		246.227,42.-

E.M. ESTUDI DE SEGURETAT		3.394,00.-

SUMA	249.621,42.-

13% Despeses Generals		32.450,78.-

6% Benefici Industrial		14.977,28.-

SUMA	297.049,48.-

18% IVA			53.468,91.-

TOTAL	350.518,39.-

Palma, 1 d’octubre de 2010

L’ENGINYER CAP DE SERVEI		L’ENGINYER TÈCNIC

Sgt.: Martí Vila i Jaume		Sgt.: Julio C. Trillo Pérez

SUMA EXECUCIÓ MATERIAL

TRAM Nº 1			31.211,04.-

TRAM Nº 2			36.328,79.-

TRAM Nº 3			53.220,51.-

TRAM Nº 4			27.101,29.-

TRAM Nº 5			34.224,81.-

TRAM Nº 6			64.140,98.-

SUMA E.M. TRAMS	246.227,42.-